Ausschreibungstext

Artikelnummer

209269

Typ

FDC10M1A

Kurzbeschreibung

Kontakt Transceiver, 1 Faser, MM, A Seite 1310/1550nm, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Überträgt Schließer-Kontakte in eine oder zwei Richtungen

Stromversorgung: 8-15VDC

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 16 km |
| Übertragung von | Kontakt |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | FDC10M1A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen