Ausschreibungstext

Artikelnummer

209344

Typ

FVT412S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 4xVideo, 2xDaten Duplex, 1x Kontakt Duplex, 1 Faser, SM

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt zwei Slots im Rack

Optisches Budget: 23dB

Reichweite: 69km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 4 |
| Reichweite | 69 km |
| Übertragung von | Video |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | FVT412S1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen