Ausschreibungstext

Artikelnummer

209340

Typ

FVT81S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 8xVideo, 1 Faser, Singlemode, 1310nm

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt zwei Slots im Rack

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 48km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 8 |
| Reichweite | 48 km |
| Übertragung von | Video |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | FVT81S1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen