Ausschreibungstext

Artikelnummer

209348

Typ

FVT812S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 8xVideo, 2xDaten Duplex, 1x Kontakt Duplex, 1 Faser, SM

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt drei Slots im Rack

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 48km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 8 |
| Reichweite | 48 km |
| Übertragung von | Video |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | FVT812S1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen