Ausschreibungstext

Artikelnummer

212965

Typ

STC-SB33USB-BLL

Kurzbeschreibung

Mini-USB S/W-Platinenkamera 640x480, 1/3'' uLens Mount abgewinkelter USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3'' CCD-Sensor Sony ICX424AL

VGA-Auflösung 640x480 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

60 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 240 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech USB |
| Bauart (Kamera) | Platinenkamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 640x480 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | Partial Scan (1/2, 1/4), Progressiv |
| Objektiv-Mount | Micro Lens Lock Mount |
| Videoausgänge | USB2.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Bildwiederholrate | 60 fps |
| Hersteller-Nummer | STC-SB33USB-BLL |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen