Ausschreibungstext

Artikelnummer

214415

Typ

SC-IPM07HD

Kurzbeschreibung

Testmonitor, Multiformat, für Installation, IP, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI

Hauptmerkmale

7" Monitor für Setup und Service

Eingänge: IP, AHD, TVI, HD-SDI, 3G-SDI, EX-SDI, FBAS

AHD/CVI bis 4 Megapixel, TVI bis 5 Megapixel

HDMI Ein- und Ausgang

IP Address Scan und Suche, Ping Test, Link Test

Spannungsausgang für Kamera mit 12VDC

Signalpegelanzeige (HD-SDI, HD Analog)

PTZ-Steuerung (RS-485)/RS-485 Analyzer Funktion

Audio Line Eingang/-Ausgang

Li-Polymer-Akku für Nutzungsdauer von 6-8h

Tragetasche aus Leder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SC-IPM07HD |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SC BATTERY LARGE | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, groß, Ersatzteil ab 08/17 |
| --- | --- |
| SC BATTERY SMALL | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, klein, Ersatzteil bis 07/17 |

Empfehlungen

Dienstleistungen