Ausschreibungstext

Artikelnummer

220765

Typ

2N Indoor Talk Black

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz

Hauptmerkmale

Luxuriöse Gestaltung und Materialien

Audio in HD-Qualität mit hoher Lautstärke

Effektvolle Hinterleuchtung der Symbole

Hochwertige Audiokomponenten

10 verschiedenen Klingeltöne

Betriebsmodus "Nicht stören"

Externer Eingang für Klingeltaste

7 kapazitive Tasten, LED-hinterleuchtet

Einfache Konfiguration und Anpassung

Echo Cancelling für beste Sprachqualität

2N Indoor Touch und IP Sprechstellen kompatibel

Stromversorgung: PoE oder 10-30VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159513454 |
| Serie | 2N Indoor Talk |
| Anzeigedisplay | beleuchtet, Pictogramme |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Glas |
| Lautsprecher | 2W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 1 |
| Ruftasten | beleuchtet, Touch (kapazitiv) |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 10-30VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| ONVIF | nein |
| Kamera | nein |
| Numerische Tastatur | nein |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | 91378401 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N 2Wire EU | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| 2N Indoor Desk Stand Black | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 2N Indoor Flush Box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| My2N Apartment Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr = 18 credits, max. 10 Jahre möglich |
| My2N Device Subscription 1Y | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-INTERCOM-IPKON | Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update |
| --- | --- |