Ausschreibungstext

Artikelnummer

216157

Typ

STC-CMC120ACXP-T-F

Kurzbeschreibung

1,76" CoaXPress Kamera, Farbe, 12 Megapixel, 180fps, F-Mount, Anschluss oben

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Farbe, F-Mount

1,76" (12 Megapixel) CMOS Sensor CMOSIS

CoaXPress Schnittstelle

Geschwindigkeit bis zu 180 fps

Global Shutter

Hoher Dynamikbereich

Diverse Triggermöglichkeiten

Kompakte Bauform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech CoaXPress |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 4096x3072 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1,76" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Objektiv-Mount | F-Mount |
| Videoausgänge | CXP-6 |
| Stromversorgung | 18,5-26VDC |
| Bildwiederholrate | 180fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Hersteller-Nummer | STC-CMC120ACXP-T-F |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen