Ausschreibungstext

Artikelnummer

215851

Typ

STC-CMC401PCL

Kurzbeschreibung

Mini-Farbkamera, 1" CMOS, 2048x2048, 180fps max. CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Farb-Gehäusekamera mit C-Mount

1" CMOS Sensor CMV4000 (CMOSIS)

2048x2048 Pixel

Effektive Auflösung 4 Megapixel

Bis zu 180 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2048x2048 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressive Scan |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Bildwiederholrate | 180fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Hersteller-Nummer | STC-CMC401PCL |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen