Ausschreibungstext

Artikelnummer

130466

Typ

UPT1SVWA000E

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Wischer, 230VAC, IP66, ohne Kamera

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek.

250 Preset-Positionen

Heizung (24VAC)

Sonnenschutzdach

Unterstützt RS485 und RS232

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec ULISSE Standard |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Scheibenheizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UPT1SVWA000E |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PTCC1 | Mastschelle für Halterung PTBC |
| --- | --- |
| UPTHT1 | Heizung für Positioniersystem mit Standard Kamera/Objektiv, hohe Leistung |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |
| WCWGC | Eckmontageplatte für Halterung PTBC |

Empfehlungen

Dienstleistungen