Ausschreibungstext

Artikelnummer

214982

Typ

MVXT2D0SA000A

Kurzbeschreibung

Wärmebildkamera, EX Gehäuse, Edelstahl, 640x512, 8,3Hz, 35mm, -60°C/+65°C, IP68

Hauptmerkmale

EX-geschützte Wärmebild Kamera im kompakten Gehäuse

Wärmebildkamera 640x512, 35mm, 8,3Hz

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L

Gehäusefenster aus thermisch getempertem Glas

Kabelschelle mit Gummidichtung Ex d 3/4" NPT

Armiertes Kabel 4m

Autofokus, Sonnenschutzdach, vorinstallierter Wischer

Zertifizierungen: ATEX,, IECEx, INMETRO

Betriebstemperatur: von -60°C bis +65°C

Netzteil: 12-24Vdc/24Vac

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec Maximus MVXT |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt |
| System | Wärmebild |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 35 mm |
| Bildwinkel horizontal | 18° |
| Bildwinkel vertikal | 14° |
| Detektionsreichweite | 1140 |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66, IP68 |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Hersteller-Nummer | MVXT2D0SA000A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| --- | --- |
| NXCOL | Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen |
| NXCW | Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen