Ausschreibungstext

Artikelnummer

221904

Typ

UBXMIN40-4KPP2-ID1PC-2-12M

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 40 Watt, 4000K, 220-240VAC, mit Fotozelle, 12m Kabel

Hauptmerkmale

Mit PLATINUM Multi-Core LED

Effizient: >110lm/w

Mit fünf Jahren Garantie

Farbtemperatur 4000K

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Urban-X Mini |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Netzgerät | keine Angabe |
| Leistungsaufnahme | 40W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UBXMIN40-4KPP2-ID1PC-2-12M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen