Ausschreibungstext

Artikelnummer

222056

Typ

jetpower-NDR-120-48

Kurzbeschreibung

Netzgerät für DIN Rail Montage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang, max. 120W

Hauptmerkmale

Universal AC Spannungseingang

Überspannungsschutz integriert

Für DIN Rail Montage TS-35/7,5 oder 15

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C bis +70°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| Leistungsaufnahme | 290W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | 222056 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen