Ausschreibungstext

Artikelnummer

223934

Typ

CNGE4+2SMSPOEHO/M

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 4x RJ45 10/100/1000Mbps, 2x SFP 100/1000FX, Mini, PoE+

Hauptmerkmale

Hohe Flexibilität durch SFP Slots

Stromversorgung: 48VAC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | ja |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | CNGE4+2SMSPOEHO/M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen