Ausschreibungstext

Artikelnummer

222228

Typ

EX E CABLE GLAND M20 ARMORED

Kurzbeschreibung

Kabelverschraubung, Ex e, für armierte Kabel, M20, 12,5 - 20,9mm, Messing vernickelt

Hauptmerkmale

Für AXIS ExCam Armored cables (10, 25, 95 m)

Für Kabeldurchmesser 12,5-20,9mm

Zertifizierungen siehe Herstellerdatenblatt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021068490 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 01844-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM | Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt |

Empfehlungen

Dienstleistungen