Ausschreibungstext

Artikelnummer

221577

Typ

IAM-6MC1001MRA

Kurzbeschreibung

Ethernet über Koax Receiver Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

Hauptmerkmale

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung

RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss

Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex

Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km

PoC Übertragung maximal bis zu 1,2Km

Spannungsversorgung Receiver PoE oder 12-57V DC

Spannungsversorgung Transmitter PoE/PoE+

128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung

Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung,sternförmig)

Überspannungsschutz integriert

Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C

Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 24x61,6x82,4mm |
| Serie | eneo EPOC |
| Gehäuse | Metall |
| Farbe | anthrazit |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Datendurchsatz max. | 95 Mbps |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 56VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| Gewicht | 77g |
| Hersteller-Nummer | 221577 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| IAM-4MU1001M0A | EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver |
| --- | --- |
| NE-141/220VAC-57VDC | Netzteil Eingang 100-240VAC, Ausgang 57VDC 1,2A, für EPOC Transceiver, Transmitter, Rec. |

Empfehlungen

Dienstleistungen