Ausschreibungstext

Artikelnummer

225126

Typ

VOR-ORL-GXT

Kurzbeschreibung

Gigabit Ethernet Extender, max 800m, IP66, Wandmontage, für den Außeneinsatz geeignet

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

Max. bis 800 m kaskadierbar

Für den Außeneinsatz geeignet

Betriebstemperatur: -40°C bis +70°C

Schutzart: IP66/IP67, Nema 4X/6P

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORL-GXT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen