Ausschreibungstext

Artikelnummer

225158

Typ

IED-62M2812MAA 7016

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, IR, Anthrazitgrau

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

PoE IEEE 802.3af Class 0,12VDC, IP66

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 99x144mm |
| Serie | eneo SN-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC, P-Iris |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 16 - 55 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8 - 26 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 4 - 13 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 40 - 130 m |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 33° |
| Bildwinkel vertikal | 56 - 18° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7016 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 359° |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Loitering Detektion, Manipulation (TD), Mensch (PD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 8,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 776g |
| Hersteller-Nummer | 225158 |

Weitere Produktinformationen

<h2>IP-Dome in Schwarz: Diskrete Videoüberwachung </h2><p>Für Videosicherheitsanwendungen, bei denen es ganz besonders auf Diskretion ankommt, ist die schwarze IP-Kamera vom Typ IED-62M2812MAA 7016 besonders zu empfehlen. Der IP-Dome in Schwarz zählt zu den Modellen, die eneo ab Werk in Sonderlackierungen mit RAL-Farben anbietet. Die schwarze IP-Kamera wird nicht nur gerne bei der diskreten Überwachung eingesetzt, sondern auch im Rahmen von Videosicherheitslösungen, die in anspruchsvolle Raum- oder Architekturkonzepte eingebunden sind. Mit seinem IP66-geschützten Aluminiumgehäuse kommt der eneo IP-Dome in Schwarz dabei vor allem für den Außeneinsatz in Frage. <br><br></p><h3>Intelligente Videoanalysefunktionen </h3><p>Die schwarze IP-Kamera ist mit intelligenten und selbstlernenden Videoanalysefunktionen ausgestattet. Diese ermöglichen nicht nur eine weitgehende automatisierte Videoüberwachung, sondern optimieren das Videosicherheitssystem kontinuierlich: wie bei den anderen Kameras der eneo SN-Serie lernt der intelligente Algorithmus an Bord der IED-62M2812MAA 7016 im laufenden Betrieb, relevante Bewegungen von irrelevanten Bewegungsmustern im Überwachungsbereich zu unterscheiden. Die selbstlernenden Videoanalysefunktionen der schwarzen IP-Kamera umfassen die Erkennung von unbefugtem Eindringen und herumlungernden Personen (Intrusions- und Loitering-Detektion), Bewegungsanalyse und -erkennung sowie Personen- und Richtungserkennung (inklusive Objektzählfunktion). <br><br></p><h3>Im Handumdrehen einsatzbereit, auch in herstellerübergreifenden Systemen </h3><p>Der IP-Dome in Schwarz ist mit einem leistungsstarken Sony STARVIS CMOS-Sensor und einem motorisierten Varifokalobjektiv ausgestattet (Brennweite 2,8?12mm). Die maximale Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel (Full HD), die maximale Bildwiederholrate 30 fps. Die P-Iris Blendensteuerung der schwarzen IP-Kamera ermöglicht eine zeitsparende und bequeme Einstellung des Bildbereichs. Der eneo IP-Dome in Schwarz unterstützt die ONVIF Profile S und T. Dadurch ist die Interoperabilität mit ONVIF-konformen IP-Geräten von Drittherstellern gegeben. <br><br></p><h3>Überwachung rund um die Uhr </h3><p>Für den Einsatz bei Tag und bei Nacht ist die schwarze IP-Kamera von eneo mit einem schaltbaren IR-Filter (ICR) und 28 Infrarot-LEDs ausgestattet. Mit einer Wellenlänge von 850 nm hat die integrierte Infrarotbeleuchtung eine Reichweite von bis zu 30 Metern. </p>

Zubehör

| VT-PS12DC-10 | Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz |
| --- | --- |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |