Ausschreibungstext

Artikelnummer

221569

Typ

jetpower-AK-24AC

Kurzbeschreibung

Netzgerät 230VAC-24VAC-5A, Kunststoffgehäuse, IP66

Hauptmerkmale

Universal Spannungsversorgung

Eingangsspannung 230VAC 50/60Hz

Ausgangsspannung 24VAC/5A

Anzahl Kabelverschraubungen 2

Maße (LxBxT)210x120x93mm

Gewicht < 2Kg

Temperaturbereich 0°C bis 40°C

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 221569 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen