Ausschreibungstext

Artikelnummer

226673

Typ

SC-IPE3001

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 1 Port, Erweiterung um 100m, 250m max, PoE Injektor

Hauptmerkmale

Verlängerung der Ethernet-Reichweite bis 250m

Bandbreite 10/100Mbps Vollduplex

Reichweite 100Mbps: max. 100m(CAT.5e)

Reichweite 10Mbps: max. 250m(CAT.5e)

Betriebstemperatur -10°C~+50°C

Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 48W max. |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPE3001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen