Ausschreibungstext

Artikelnummer

226354

Typ

2N/AXIS A9188 Network I/O

Kurzbeschreibung

Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+

Hauptmerkmale

Intelligentes Modul mit überwachten Eingängen

8 überwachte und konfigurierbare Ein-/Ausgänge

8 C-Relais

Gleichstromausgang (12 und 24 V)

PoE+ oder 12- und 24-V-Gleichstromeingang

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX

Axis Camera Station 5 Core Lizenz im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| Serie | Zubehör Aufzugssysteme |
| Hersteller-Nummer | 9160501 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen