Ausschreibungstext

Artikelnummer

226747

Typ

POE15M-1AFE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC

Hauptmerkmale

POE: IEEE802.3af

Input: 90 - 264 VAC

Output: 1x 15,4 W, 56V DC, 275mA

Desktop Adapter, C6 Inlet

Kaltegerätekabel mit EU-Stecker im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Phihong |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 101743 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen