Ausschreibungstext

Artikelnummer

224795

Typ

DS-3E0106HP-E?O-STD?

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, unmanaged 4x RJ45, 2x RJ45 Uplink, PoE 60W, 48VDC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6954273693343 |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | Desktop |
| VLAN | nein |
| Ports | 6x 10/100BaseTX |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 301801345 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen