Ausschreibungstext

Artikelnummer

224798

Typ

DS-3E0310HP-E?O-STD?

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, unmanaged 8x RJ45, 2x RJ45 Uplink, PoE 110W, 48VAC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6954273693350 |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | Desktop |
| VLAN | nein |
| Ports | 10x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 110 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 301801346 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen