Ausschreibungstext

Artikelnummer

222058

Typ

TBL15

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 150, Hardware für Ferneinwahl, Netzkabel mit EU Stecker

Hauptmerkmale

Hardware zur Ferneinwahl in entfernte lokale Netze

Einfache Plug&Play Konfiguration

Schnelle Inbetriebnahme

Hohe Sicherheit

128-Bit verschlüsselte VPN-Verbindung

Sehr flexibel einsetzbar

Leicht skalierbar

Mit jeder Internetverbindung verwendbar

Kein USB Dongle TBK1 im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | TOSIBOX |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Remote Access Hardware |
| Ports | 5x 10/100Base-TX |
| Bauart | Gehäuse |
| WLAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| WLAN Bandbreite | 150Mbps (theoretisch) |
| WLAN Verschlüsselung | TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP20 |
| Hersteller-Nummer | TBL15 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| TBK2 | TOSIBOX Key, USB Dongle für Tosibox Lock |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen