Ausschreibungstext

Artikelnummer

226845

Typ

SOL-IQbox-plus-B

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose Blitzschutz, 400x300x210mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Inklusive Servicesteckdose, FI-Leitungsschutzschalter

Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 (Blitzstrom und Überspannung)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Solvido |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | optional |
| Abmessungen (LxBxH) | 400x300x210mm |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 226845 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CUS-CSF-060 | 50W Halbleiter-Heizgerät inkl. Thermostat, Hutschienenmontage |
| --- | --- |
| jetassy-SBT12 | Spleißbox mit Telekom Spleißkassette für 12 Spleiße |
| MDR-100-12 | Netzteil 12VDC / 7,5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-100-48 | Netzteil 48V / 2A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-20-12 | Netzteil 12VDC / 1,67A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-60-12 | Netzteil 12VDC / 5A für Hutschienenmontage TS-35 |
| MDR-60-48 | Netzteil 48VDC / 1,25A für Hutschienenmontage TS-35 |
| SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| SOL-WST-SBL | Spannband lang für SOL-WST-MB für CUS-WST und SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen