Ausschreibungstext

Artikelnummer

227055

Typ

IPD-72M2712M5A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Defog

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm

Spannungsversorgung PoE, 12VDC oder 24VAC

Für Außeneinsatz IP67, Vandalismus geschützt IK10

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Beobachten (62 px/m) | 17,1 - 55,3 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8,5 - 27,6 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 4,2 - 13,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 42,6 - 137,2 m |
| Hersteller-Nummer | 227055 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Robuste Full HD Kamera IK10 im modularen Dome-Design</h2><p>Wenn Sie eine widerstandsfähige und universal verwendbare Full HD Kamera für den Tag- und Nachteinsatz benötigen, liegen Sie mit dem Netzwerk-Dome IPD-72M2712M5A aus der eneo Callisto Serie goldrichtig. Bestückt mit einem Sony STARVIS CMOS-Sensor und einem motorisierten Varifokalobjektiv, generiert diese vandalismusgeschützte und IP67-konforme Überwachungskamera Videostreams mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Nach Einbruch der Dunkelheit sorgen zwei integrierte High-Power-Infrator-LEDs mit einer Reichweite von rund 40m für die richtige Beleuchtung des Überwachungsbereichs. <br><br></p><h3>Geeignet für die Innen- und Außenüberwachung</h3><p>Die Full HD Kamera IK10 kommt in einem soliden Aluminiumgehäuse und kann bei Temperaturen von -50°C bis 50°C eingesetzt werden. Sie könne die IP-Kamera daher ohne Vorbehalte in harschen und rauen Umgebungen einsetzen. Außerdem können Sie sie die IK10-konforme Full HD Kamera dank dem modularen Design, das typisch für die eneo Callisto Serie ist, flexibel montieren. So können Sie das Modell IPD-72M2712M5A mit Installationszubehör wie Aufputzringen, Keiladaptern, Wandarmen und Anschlussboxen optimal an die Gegebenheiten des jeweiligen Einsatzortes anpassen. Die Kamera unterstützt auch die bidirektionale Audioübertragung, so dass auch eine mündliche Kontaktaufnahme mit Personen im Überwachungsbereich möglich ist. <br><br></p><h3>Bildoptimierung für den Einsatz auf der Verkaufsfläche</h3><p>Zu den technischen Merkmalen der Full HD Kamera IK10 zählen Bildoptimierungsfunktionen wie Gegenlichtkompensation (BLC, HLC) und DOL-WDR, eine Funktion, die durch einen dreifachen Bildscan eine hohe Videoqualität auch unter schwierigen Lichtbedingungen sicherstellt. Im Falle von Nebel, Niesel oder Smog optimiert die Defog-Funktion die Bildqualität automatisch. Außerdem verfügt der Dome über eine Bewegungserkennung, die das Sicherheitspersonal unterstützt, während die Privatzonenmaskierung zu einer datenschutzkonformen Videoüberwachung beiträgt. <br><br></p><h3>Smart Codec ROI und ONVIF</h3><p>Mithilfe der Smart-Codec-Funktion der Full HD Kamera IK10 können Sie diejenigen Bildbereiche definieren, die für Sie besonders relevant sind und daher mit der höchsten verfügbaren Qualität aufgenommen werden sollen. Bildbereiche von geringerem Interesse werden dagegen mit geringerer Qualität aufgezeichnet. So können Sie die verfügbare Netzwerkbandbreite optimal nutzen und Speicherplatz schonen. Darüber hinaus unterstützt die Full HD Kamera IK10 die ONVIF Profile S und T, sodass sie ohne Weiteres mit ONVIF-konformen IP-Geräten anderer Hersteller kombiniert werden kann. </p>

Zubehör

| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-4MU1001M0A | EPOC Signalkonverter, BNC auf Zweidraht Übertragung, Zubehör für EPOC Kameras, Transceiver |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |