Ausschreibungstext

Artikelnummer

228655

Typ

AXIS CAMERA HEATER POWER SUPPLY

Kurzbeschreibung

Stromversorgungs Kit, für AXIS Q6010/Q6100-E, zur Erweiterung des Temperaturbereichs

Hauptmerkmale

Zur Erweiterung des Temperaturbereichs auf -50°C

Für AXIS Q6010-E und AXIS Q6100-E

24 VDC Netzteil mit 75W

24 VDC Anschlusskabel (kurz)

Kaltgerätestecker 230 VAC

AXIS Connector-A 2-pin

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021071339 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 02040-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS POWER CABLE 24 V 7M (23FT) | Anschlusskabel, für 24V DC Stromversorgung für Heizung, 7 Meter, für AXIS Q6010/Q6100 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen