Ausschreibungstext

Artikelnummer

228374

Typ

AXIS POWER CABLE 24 V 7M (23FT)

Kurzbeschreibung

Anschlusskabel, für 24V DC Stromversorgung für Heizung, 7 Meter, für AXIS Q6010/Q6100

Hauptmerkmale

Stromversorgungskabel für Extra-Heizung

Zur Temperaturbereichserweiterung auf -50°C

Kompatibel mit AXIS Q6010/Q6100-E

24V DC Netzteil erforderlich (nicht im Lieferumfang)

Länge: 7m (23ft)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021074590 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 02198-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS CAMERA HEATER POWER SUPPLY | Stromversorgungs Kit, für AXIS Q6010/Q6100-E, zur Erweiterung des Temperaturbereichs |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen