Ausschreibungstext

Artikelnummer

229092

Typ

DVA3221

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 Bay , ohne HDD, USB 3.0, 8 GB DDR4 , 32 Kanäle, GeForce GTX 1650

Hauptmerkmale

Für lokale Videoanalyse

unterstützt bis zu 32 Kameraübertragungskanäle

6 Videoanalyseaufgaben gleichzeitig ausführbar

Durch DX517 erweiterbar auf bis zu 14 Laufwerke

8 Kameralizenzen inbegriffen

Arbeitsspeicher erweiterbar auf bis zu 32 GB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Synology |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4711174723942 |
| Serie | Synology NVR |
| IP Kanäle | 32 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG, MPEG-4, MxPEG |
| Netzwerk | 4x Gigabit Ethernet |
| Audiounterstützung | ja |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA |
| HDD Steckplätze | 4x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 4x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 3x USB 3.2 Gen 1 |
| RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, Synology Hybrid RAID |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | DVA3221 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HAT5300-12T | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 24x7, für Synology NAS |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |