Ausschreibungstext

Artikelnummer

228929

Typ

VLS-LSM-C4

Kurzbeschreibung

LONGSPAN MAX QUAD, Ethernet und PoE Extender, 90W , 4 Channel

Hauptmerkmale

800m 100Base-T mit PoE

600m mit PoE+

Einfache Installation

BASE Unit wird ebenfalls benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Ports | 4x 10/100Base-TX |
| Ausgangsleistung | 71W |
| Extension | 800 m |
| PoE Ausgang | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Eingang | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | VLS-LSM-C4 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen