Ausschreibungstext

Artikelnummer

227887

Typ

VLS-LSM-B

Kurzbeschreibung

LONGSPAN MAX BASE Unit, Ethernet Extender, PoE, 100 Base-T, 820m

Hauptmerkmale

800m 100Base-T mit PoE

600m mit PoE+

Einfache Installation

CAMERA Unit wird ebenfalls benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Ports | 1 |
| Extension | 820 m |
| PoE Ausgang | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Eingang | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | VLS-LSM-B |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen