Ausschreibungstext

Artikelnummer

227890

Typ

VPSU-POE-240-EU

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 240W, POE, für Veracity LONGSPAN, 56V DC, 4,48A

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Veracity |
| --- | --- |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | VPSU-POE-240-EU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen