Ausschreibungstext

Artikelnummer

228936

Typ

GS105GE

Kurzbeschreibung

unmanaged Switch 5 Gigabit Ports, Externes Netzteil, Lüfterlos

Hauptmerkmale

Sprach- und Videoübertragung priorisieren

Automatische Kabelerkennung (Auto-MDI/MDIX)

Für Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s

Geräuschfreier Betrieb, da lüfterlos

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Netgear |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 0606449029673 |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | Desktop, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 12VDC |
| PoE Standard | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | GS105GE |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen