Ausschreibungstext

Artikelnummer

229291

Typ

SLA-T2480A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für PNM-9000QB

1945 x 1097 Pixel Sensorauflösung

Lichtempfindlichkeit 0,045 Lux (F2,0, Farbe)

Objektiv: F2,0/2,4mm, 138° HFOV

RJ-12 Verbindung fur Basiseinheit

Schwarzes Kunststoffgehäuse

Für Innenmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | P-Serie |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,45 Lux bei F2,0 |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 138° |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Hersteller-Nummer | SLA-T2480A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBL-100D | Gehäuse, für Hanwha Techwin Remote Head Kameras, Weiß, für Deckenmontage |
| --- | --- |
| SBL-101C | Decken Einbaugehäuse, für Hanwha Techwin Remote Head Kameras, Kunststoff, Weiß |
| SCL-150 | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für Hanwha Techwin modulare Objektiv-/Sensoreinheiten |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |