Ausschreibungstext

Artikelnummer

229178

Typ

AXIS 30W MIDSPAN

Kurzbeschreibung

PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at

Bis 30W Leistung über PoE

Bandbreite 10/100/1000 MBit/s

100 V bis 240 V Eingangsspannung

kostengünstige Lösung zur Stromversorgung

Plug-and-Play

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021074064 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis Zubehör |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Avtive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 02172-002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M | Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen