Ausschreibungstext

Artikelnummer

228521

Typ

SOL-IQswitch-8UD

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten mit 8-port Gigabit Switch, unmanag 8xPoE, 1xRJ45, 1xSFP, 1000Mbps

Hauptmerkmale

Fertige Anschlusskasten Lösung

Inkl. SOL-IQbox-budget-B

Inkl. 8-port Gigabitswitch unmanaged

Inkl. Netzteil

Elektrisch vorverdrahtet und geprüft

Für den Außenbereich optimiert

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10, vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Solvido |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | optional |
| Abmessungen (LxBxH) | 400x300x210mm |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 228521 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| --- | --- |
| SOL-WST-PHZ1 | Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff Lieferung mit 2 Schlüsseln |
| SOL-WST-SBL | Spannband lang für SOL-WST-MB für CUS-WST und SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen