Ausschreibungstext

Artikelnummer

229697

Typ

DS-3E1518P-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 16x RJ45, 2x SFP, PoE 225W, 230VAC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6941264087434 |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montage | Desktop |
| VLAN | nein |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-T, 2x SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 16 |
| Management | ja |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 230VAC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 225 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | 301802030 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen