Ausschreibungstext

Artikelnummer

229211

Typ

POE60U-1BTE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, 60W, IEEE802.3bt, 56V, Gigabit, 90-264VAC, Innen

Hauptmerkmale

PoE Standard: IEEE802.3bt

Gigabit kompatibel

Stromspitzen- und Überspannungsfest

Diagnose LEDs

Kabelbruch-Erkennung

Kaltgeräte-Kabel im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Phihong |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| PoE Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 102682 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen