Ausschreibungstext

Artikelnummer

231749

Typ

AXIS A4020-E

Kurzbeschreibung

RFID Leseeinheit, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP65, IK07

Hauptmerkmale

Perfekt auf Axis Türcontroller zugeschnitten

Unterstützt die meisten RFID-Karten (13,56 MHz)

Open Supervised Device Protocol (OSDP)

EAL6+ Certified Secure Element

Pfosten-Montage-Konzept (Mullian Style)

Für den Einsatz in rauen Umgebungen

Schutzklasse IP65

Schlagfest nach IK07

Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021073524 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Schnittstelle Leser | OSDP |
| Leseverfahren | 13,56 MHz Mifare |
| Transpondertyp | Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2, Mifare Plus (Level 1) |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Hersteller-Nummer | 02144-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P | Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück |
| --- | --- |
| AXIS TA4702 KEY FOB 50P | Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen