Ausschreibungstext

Artikelnummer

229700

Typ

DS-6904UDI(B)

Kurzbeschreibung

Video Decoder, 4-Kanal, 12MP, H.265, HDMI, VGA, FBAS

Hauptmerkmale

Videoausgabe über HDMI, VGA oder BNC

Videoausgabe bis zu 4K über HDMI

Unterstützt Zwei-Wege-Audio

Unterstützt Wifi-Modul

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6941264058823 |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Kanäle gesamt | 4 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | ja |
| Alarmausgang | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 10/100/1000Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 220VAC |
| Hersteller-Nummer | 303500910 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen