Ausschreibungstext

Artikelnummer

226521

Typ

DS-7104HGHI-F1(S)

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder, 2MP, 4x Analog, 4x IP, HDTVI, CVI, AHD, IP, 1x SATA, H.264+

Hauptmerkmale

4-Kanal Multisignal Rekorder

Auflösung bis 2 Megapixel

Unterstützt IP, HD-TVI, CVI, AHD, Composite Signale

Monitor Ausgänge HDMI, VGA

2x USB 2.0 Anschluss für Zubehör

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6941264031253 |
| Serie | Hikvision Turbo-HD-DVR |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 8 |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 1920x1080 |
| Aufzeichnungsrate max. | 30 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.264+ |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron |
| Festplattenkapazität intern max. | 6 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Remote Zugriff | ja |
| Hersteller-Nummer | 300225244 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen