Ausschreibungstext

Artikelnummer

231920

Typ

NPD-9501-E

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, Außen

Hauptmerkmale

Midspan für den Außenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 95 W

Betriebstemperatur:

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4060039085528 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 95W |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.365.279 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-9501-PMA | Adapter für Mastmontage für Bosch Midspan NPD-9501-E, außen |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen