Ausschreibungstext

Artikelnummer

231203

Typ

ENC-4P-H264

Kurzbeschreibung

Analog Video Encoder, 4-port H.264, 4x Audio

Hauptmerkmale

4 Video Kanäle

H.264 und M-JPEG

Auflösung 720x576

3D De-Interlacing

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Bildauflösung max. | 720x576 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Montage | Desktop |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kompression | H.264, M-JPEG |
| Main Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Interner Speicher | nein |
| Übertragungsmedium | CAT5/6 |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Bauart | Gehäuse |
| 19" Rackmount | optional |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Hersteller-Nummer | ENC-4P-H264 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ENC-BRK1U | 19"/1HE Einbaukit für 3x Avigilon ENC-4P-H264 Video Encoder |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen