Ausschreibungstext

Artikelnummer

230927

Typ

APD-S1-D

Kurzbeschreibung

Presence Detector, Anwesenheitssensor, Impulsradargerät

Hauptmerkmale

Erkennung kleinster Bewegungen

Hochpräzise Anwesenheitserkennung

Selbstlernende Umgebungsanalyse

Integrierbar in die Avigilon Control Center-VMS

Nur für den Innenbereich zertifiziert!

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Serie | APD |
| Heizung | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Leistungsaufnahme | 3,0W max. |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Sensortype | Impulsradar |
| Reichweite (LxB) | siehe Diagramme im Datenblatt |
| Hersteller-Nummer | APD-S1-D |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| APD-MT-WALL1 | Wand-/Eckhalterung für Avigilon APD-S1-D Presence Detector |
| --- | --- |
| APD-WARR-EXTEND-1YR | 1 Jahr Garantieverlängerung für Avigilon APD-S1-D Presence Detector |
| APD-WARR-EXTEND-2YR | 2 Jahre Garantieverlängerung für Avigilon APD-S1-D Presence Detector |

Empfehlungen

Dienstleistungen