Ausschreibungstext

Artikelnummer

232581

Typ

SFP-MM-100M-FX2-31

Kurzbeschreibung

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°

Hauptmerkmale

Betriebstemperatur -40°C bis 75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGSFP |
| Bauart | Aufsteckmodul |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Reichweite | 2000 m |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-MM-100M-FX2-31 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen