Ausschreibungstext

Artikelnummer

225059

Typ

SC-IPC1208EH

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 8 Kanäle, Ethernet über Koax, Sender, Empfänger, Duplex, 1,8km

Hauptmerkmale

8-Kanal Ethernet, PoE über Koax-Übertragung

Set bestehend aus 8x Sender, 1x 8-fach Empfänger

Übertragungsreichweite: max. 1,8km mit 20Mbit/s

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Montage | 19" Rackeinbau, Freistehend, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse, Minimodul |
| Reichweite | 1,8 km |
| Stromversorgung | 230VAC, 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC1208EH |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen