Ausschreibungstext

Artikelnummer

91529

Typ

AXIS 291 VIDEO SERVER RACK

Kurzbeschreibung

Video Server Einschub, 3 Steckplätze für Video Server-Karten, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Anschluss

4x Alarm Ein/Ausgänge

RS-485/422 Halb-Duplex Port

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021018679 |
| Serie | Axis 291 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| 19" Rackmount | ja |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 0267-002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| --- | --- |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS 291 EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |