Ausschreibungstext

Artikelnummer

232731

Typ

AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX

Kurzbeschreibung

Wandanschlussbox, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Bullet Kameras (Auswahl)

Hauptmerkmale

Kabeldurchführungen für eine einfache Installation

Staufach für Anschlussgeräte

3/4"/M25 Kabelkanaleingang (seitlich und hinten)

Kompatibel mit AXIS P14-Kameras (Auswahl)

Kompatibel mit AXIS Q1700-LE

Kompatibel mit AXIS Axis Q1785-LE/86-LE

Kompatibel mit AXIS Q1941-E/42-E

Kompatibel mit AXIS Q1951-E/52-E

Kompatibel mit AXIS Q2901-E

Schutzklasse IP66/IP67

Schlagfest nach IK10+

Material: Aluminium

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021077034 |
| Serie | Axis TQ |
| Hersteller-Nummer | 02421-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS | Kabeldichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |

Empfehlungen

Dienstleistungen