Ausschreibungstext

Artikelnummer

233644

Typ

TID-600R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Türstation, 1920x1080, F1,6/1,6mm, WDR, eine Ruftaste, IP65, IK08, PoE

Hauptmerkmale

1/2,8" kompakte Netzwerk Video Türstation

1,6mm festes Objektiv: HFoV 180°, VFoV 114°

Infrarotbeleuchtung bis 5 m Reichweite

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Umfangreiche Video- und Audioanalytics

Echo- und Rauschunterdrückung

SIP 2.0 Unterstützung

Berührungsloser Anruf, integrierter Manipulationsschalter

Betriebstemperatur: -30°C~+55°C

Stromversorgung PoE/12VDC

Relaisausgang max. 550mA (nur mit 2A/12VDC Adapter)

IP65, IK08, NEMA4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet T |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1200 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Audiokompression | AAC-LC, G.711, G.726, OPUS |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 2 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Ruftasten | 1, beleuchtet |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP65 |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Schaltausgänge | 1x 12V/350mA, 1x Relais |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Hersteller-Nummer | TID-600R |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBC-165W | Gehäuseabdeckung, Kunststoff, weiß, für TID-600R |
| --- | --- |
| SBS-165TM | Kipphalterung, 30° Winkel, Kunststoff, schwarz, für TID-600R |
| SHS-165F | Unterputzgehäuse, mit Abdeckung weiß und dunkelgrau, für TID-600R |

Empfehlungen

Dienstleistungen